## Slide 1
TWIST CAPTURE CUSTOM PANELS
VASTE TUMOREN (DNA & RNAoptioneel)
Hemato (DNA & RNAoptioneel)
NSCLC (RNA only)

## Slide 2
PRAKTISCH – vaste tumor
Preanalyse (APD)
DNA: 5x5 µm snijden
RNA: 5x5 µm snijden
Schildklier: 8 x 5µm snijden
TC minimaal 20%
Bij voorkeur >50mm² opp weefsel
Aanvraagformulier VOLLEDIG ingevuld
Dagelijks snijden mogelijk
DNA/RNA extractie
Promega DNA FFPE PLUS
Promega FFPE RNA
Extractie: maandag-woensdag (DNA) en woensdag voormiddag (RNA)
cDNA synthese (voor RNA analyse): woensdag
Twist library prep
Start woensdag (DNA & RNA):
Start dinsdag (DNA only): indien meerdere runs per week
  Pre-capture
  Capture (overnacht)
  Post-capture
Start NGS
Start sequencer (DNA + RNA): donderdag
Start sequencer (DNA only):
woensdag
Rapportering
Data beschikbaar (DNA & RNA): vrijdag
(voormiddag)
Data beschikbaar (DNA only): donderdag
(voormiddag)
Wekelijks NGS overleg op vrijdag
  Patholoog
  Moleculair bioloog
  Behandelende artsen
Samenstelling run
ffpe DNA & ffpe RNA: maximaal 26 stalen per flow cell doch kan wijzigen.
(minimaal 4 stalen per type library prep)
DNA only: FFPE DNA & DNA hemato
maximaal 26 stalen per flow cell doch kan
wijzigen.
(minimaal 4 stalen per type library prep)
Technische details
Extractie: Promega RSC instrument
Nextseq 550 DX (RUO mode – fastq only)
2*74 (150 cycles) MID output flow cell
26 stalen per run (kan wijzigen)
TWIST custom probes & library prep
AZSL BioIT & rapporteringspipeline (lab-developed)

## Slide 3
Afkorting | Beschrijving | Origine
CRC | Colorectaal carcinoom | Dikke darm - colon
NSCLC | Non-small cell lung cancer (niet-kleincellig longcarcinoom) | Long - spino, adeno
SCLC | Small cell lung cancer ~kleincellige longcarcinoom | Long
NEC | Neuro-endocrien carcinoom | NA
CUMEL | Cutaan Melanoom | Huid
UVMEL | Uveaal melanoom | Melanoom in het oog
GISTDA | Gastro-intestinale stromale tumor darm | darm
GISTMA | Gastro-intestinale stromale tumor maag | Maag
PANC | Pancreas adenocarcinoom | Pancreas
CHOL | Cholangiocarcinoom | Galwegen
HGSOC | Hoog gradig sereus ovariumcarcinoom | Ovaria
SKB3 | Schildklier Bethesda 3 | Vermoeden schildklierneoplasie
MTC | Medullair schildklier (Thyroid) carcinoom | Schildklier
SKCA | Schildkliercarcinoom | Schildklier
UTENDO | Uterus endometrioid carcinoom | Baarmoeder
UTSER | Uterus sereus carcinoom | Baarmoeder
GBM | Glioblastoom | Hersenen - gliale tumor
ASTRO | Astrocytoom | Hersenen - gliale tumor
OLIGO | Oligodendroglioom | Hersenen - gliale tumor
GLIA | Glioom (non-GBM/ASTRO/OLIGO) | Hersenen - gliale tumor
BORST | Borstcarcinoom | Borst
CRPC | Castratie-resistent prostaatcarcinoom | Prostaatcarcinoom progressief op hormoonbehandeling
HNSCC | Hoofd en hals spinocellulair carcinoom | Hoofd- en halsregio
RCC | Renaal cel carcinoom | Nier
TCC | Transitioneel cel carcinoom | Blaas
MAAG | Maagcarcinoom | Maag
ELKE AANVRAAG VOLLEDIG IN TE VULLEN!!
(optioneel: ‘farmacogenetica’ & ‘andere klinische info/vraag’)
CODES ‘DIAGNOSE’:

## Slide 4
Genen per indicatie (DNA en RNA)
Op basis van ComPerMed en interne afspraken:

## Slide 5
AKT1
ALK
AR
ARAF
ARID1A
ARID5B
ATM
BAP1
BARD1
BCOR
BRAF
BRCA1
BRCA2
BRIP1
CCND1
CCNE1
CDK12
CDK4
CDK6
CDKN2A
CHEK1
CHEK2
CIC
CTNNB1
DDR2
DPYD
EGFR
EPHA7
ERBB2
ERBB3
ERBB4
ERCC2
ESR1
FAM175A
FANCL
FANCM
FBXW7
FGFR1
FGFR2
FGFR3
FGFR4
FOXL2
GATA3
GLI1
GNA11
GNAQ
GNAS
H3C2
H3C3
H3F3A
HRAS
IDH1
IDH2
KAT6A
KDR
KEAP1
KIT
KRAS
MAP2K1
MCL1
MDM2
MEN1
MET
MGA
MYC
NRAS
NTRK1
NTRK3
PAK5
PALB2
PBRM1
PDGFRA
PIK3CA
PIK3R1
POLD1
POLE
POLQ
PPP2R1A
PTEN
PTPRT
RAD51B
RAD51C
RAD51D
RAD54L
RAF1
RB1
RET
ROS1
SETD2
SMAD4
SMARCA4
SMO
STK11
TET1
TP53
UGT1A1
UGT1A8
VHL
YES1
SLCO1B1
TERTprom
MSI_ACVR2A
MSI_BAT25_KIT
MSI_BAT26_MSH2
MSI_BTBD7
MSI_CAT25_CASP2
MSI_DIDO_3UTR
MSI_MRE11
MSI_NR21_SLC7A8
MSI_NR22_STT3A
MSI_NR24_ZNF2
MSI_NR27_BIRC3
MSI_RYR3
MSI_SEC31A
MSI_SULF2_3UTR
Chromosomale aberraties (SNP)
1p
19q
13q
10
7
 | SNV, indels, CNV
 | SNV, indels
 | MSI screening
 | Chrom. aberratie
SNV en (kleine) indels | ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED))
Copy number variation (CNV) | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
Microsatelliet instabiliteit (MSI) | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
Chromosomale aberratie | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
(FFPE) DNA
Biologische en klinische
informatie van panel
Grootte vaste tumor DNA panel:
101 genen voor SNV/indel/CNV
14 microsatellieten
301 SNP posities over 1p, 19q, 10, 7
277kbp target grootte
2779 probes
TranscriptIDs

## Slide 6
ABL1_ex4_G250-E255
ABL1_ex5_V299
ABL1_ex6_T315
ABL1_ex7
ABL1_ex8
ABL1_ex9
ANKRD26_full length
ARID1A_full length
ASXL1_full length
ATM_full length
BCOR_full length
BCORL_full length
BIRC3_full length
BRAF_ex11_G469
BRAF_ex15_V600
BTK_ex11_T316
BTK_ex15_C474_C481
BTK_ex16
CALR_ex9
CBL_ex8_9
CBL_ex12_S675-A678
CBLB_ex10
CBLB_ex9
CBLC_ex9
CCND3_ex5
CD79B_full length
CDKN1B_ex1
CDKN1B_ex2
CDKN2A_ex2
CEBPA_full length
CSF1R_full length
CSF3R_ex14_16_T618
CSF3R_ex17
CXCR4_ex1
CXCR4_ex2
DDX41_full_length
DNMT3A_full length
EED_full length
ETNK1_ex3_N244
ETV6_full length
EZH2_full length
FBXW7_full length
FLT3_ex20_D835_Y842
FLT3_ex14_15_ITD
GATA2_full length
GNAS_ex8_9_R201
H3F3A_K28_G35
HRAS_ex2_3_G12_Q61
IDH1_ex4_R132
IDH2_ex4_R140
JAK2_ex14_V617
JAK2_ex12
KDM6A_ex12
KDM6A_ex22
KDM6A_ex23
KDM6A_ex24
KDM6A_ex25
KDM6A_ex26
KIT_ex10_11_K550-L576
KIT_ex13_K642-V654
KIT_ex14_T670
KIT_ex17_D816-Y823
KIT_ex19_R888
KIT_ex2
KIT_ex8_D419
KIT_ex9_S501-F504
KLF2_full length
KRAS_ex2_G12
KRAS_ex3_A59-Q61
KRAS_ex4_K117-A146
MAP2K1_ex2
MAP2K1_ex3
MPL_ex10_S505-W515
MYD88_ex3_4
MYD88_ex5_L265
NF1_full length
NFE2_ex2
NFE2_ex3
NOTCH1_ex28
NOTCH1_ex26
NOTCH1_ex27
NOTCH1_ex34
NOTCH2_R2400
NPM1_ex7
NPM1_ex10
NPM_ex11
NRAS_ex2
NRAS_ex3
NRAS_ex4
NUDT15_ex1
NUDT15_ex2
NUDT15_ex3
PDGFRA_ex12
PDGFRA_ex14
PDGFRA_ex15_T674
PDGFRA_ex16_R748
PDGFRA_ex18_D842
PHF6_full length
PLCG2_ex19
PLCG2_ex20
PLCG2_ex24
PLCG2_ex27
PLCG2_ex30
PPM1D_full length
PTPN11_ex3
PTPN11_ex7
PTPN11_ex8
PTPN11_ex9
PTPN11_ex10
PTPN11_ex11
PTPN11_ex12
PTPN11_ex13
RAD21_full length
RUNX1_full length
SAMD9L_ex5
SETBP1_ex14_867-874
SF3B1_ex13_14_E622-K666
SF3B1_ex15_16_K700_g742
SH2B3_full length
SRSF2_ex1_P95
STAG2_full length
STAT5B_ex16_N642H
STAT5B_ex15_T628
TET2_full length
TP53_full length
TPMT_full length
TRAF2_full length
U2AF1_ex2_S34F
U2AF1_ex6_Q157
WT1_ex7
WT1_ex6
WT1_ex8
WT1_ex9
ZRSR2_full length
Chromosomale Aberraties | 
17p | 21 SNP’s
5q | 59 SNP’s
13q | 93 SNP’s
11q | 62 SNP’s
12 (p+q) | 101 SNP’s
DNA bloed & beenmerg
SNV en (kleine) indels (incl. CALR 52bp deletie) | ISO15189 geaccrediteerd (377-MED)
Interne tandem duplicatie (FLT3) | ISO15189 geaccrediteerd (377-MED)
Chromosomale aberratie | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
Biologische en klinische
informatie van panel (per ziektebeeld)
Grootte Hemato DNA panel:
72 genen voor SNV/indel
336 SNP posities voor 11q, 12, 13q, 17p, 5q
2 genen voor ITD (FLT3 & KMT2A)
158kbp target grootte
1539 probes
TranscriptID’s

## Slide 7
RNA FUSIE panel (TWIST RNA-O design) ikv klinische indicaties | 
Tumortype | Fusiegen (drivergenen)
Adenoid cystic carcinoma | MYB-NFIB
BLAASCA (TCC) | ALK (zelden), ERBB2, ERBB4 (0,7%), FGFR2, FGFR3 (5-10%), MET, NRG1, NTRK1-3
BORST | AKT3, ALK (zelden), BRAF, ERBB2, ESR1, FGFR1-4, MAST1, MAST2, MET, NOTCH1, NRG1, NTRK1-2, NTRK3 (secretory 96%), PIK3CA, RAF1
CHOLANGIO (CHOL) | FGFR2, MET, NRG1, NTRK1 (3,6%), NTRK2-3, PRKACB
CRC | ALK (zelden), BRAF, FGFR2-3, MET, NRG1, NTRK1-3 (0,61%), ROS, RET1, fusies slechts <1% vnl. bij MSI high
GIST | MET, NRG1, NTRK1-3
endometrium | MET, NRG1, NTRK1-3
ependymoma | RELA
Hersenen: ASTRO | BRAF, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2 (3,1%), NTRK3
Hersenen: glioma / GMF | BRAF, EGFR (2%), FGFR1, FGFR2, FGFR3 (3%), NTRK1-3 (1,5%), PDGFRA, PRKCA, RET, YAP1
Long (NSCLC) | ALK (adeno), AXL, BRAF, ERBB4, FGFR1-4, MET, NRG1, NTRK1-3, PDGFRA,RET, ROS NTRK, NRG1 (spinocellulair)
Melanoma (MEL) | BRAF, MET, NRG1, NTRK1 (spitzoid 16,4%), NTRK3 (0,3%), RET, ROS, RAF1
Maag (MAAG) | ERBB2, FGFR2, NTRK1-3, ARHGAP26
ovarium (OVCA, HGSOC) | BRAF, ERBB4 (0,7%), KANSL1, MET, NRG1, NTRK1-3, TGM7
Pancreas (PANC) | BRAF, MAST, NRG1, NTRK1-3, PIK3CA, PRKACA, PRKACB
Prostaat (CRPC) | AR, BRAF, ERG, ETV1, ETV4, ETV5, FGFR, FLI1, MET, NRG1, NTRK1-3, RAD51B, RAF1, SKIL1
Renaal (nierca) | MITF
slokdarm (VARIA) | ERBB2, MET, NRG1, NTRK1-3
(endometrial stroma/ fibro) sarcoma | PDGFB, PHF1, USP6, SUZ12
Schildklier (SKB3, SKCA) | ALK, BRAF, FGFR, IGF2BP3 (NIFTP), MET, NRG1, NTRK1, 3 (folliculaire variant van PTC), PPARG, PDGFR, RAF1, RET
speekselklier | MAML2
RNA FUSIE RNA-O
(intra- en intergenische) fusies | ISO15189 accreditatie (377-MED)
Grootte fusie RNA-O panel (RNA comprehensief):
128 fusie drivergenen
8 housekeeping genen
193 genen variant calling (buiten accreditatie)
38 MSI-sites (buiten accreditatie)
1921 SNPs voor chromosomale aberratiescreening (buiten accreditatie)
847kbp target grootte
10132 probes
TranscriptID’s

## Slide 8
RNA comprehensief panel (TWIST RNA-O design) | 
Tumortype | Variantcalling (accrediatie)
Long (NSCLC) | BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, NRAS, (ALK)
RNA FUSIE RNA-O: NSCLC variant calling
(intra- en intergenische) fusies | ISO15189 accreditatie (377-MED)
Variant calling 6 drivergenen | ISO15189 accreditatie (377-MED)
Grootte fusie RNA-O panel (RNA comprehensief):
128 fusie drivergenen
8 housekeeping genen
193 genen variantcalling (buiten accreditatie)
38 MSI-sites (buiten accreditatie)
1921 SNPs voor chromosomale aberratiescreening (buiten accreditatie)
847kbp target grootte
10132 probes
TranscriptID’s
MSI, chromosomale aberraties, variant calling in andere genen van het panel, gen expressie analyse (GEA) | NIET ISO15189 accreditatie (377-MED)

## Slide 9
Algemene documentatie:
Werkstroom classificatie:
BELAC 2-405-NGS Rev 4-2023:
(Belgische NGS richtlijnen)
Annex ‘common pathogenic variants v4 annex 4’:
Annex ‘common gene fusions’ v1 annex 4: