## Slide 1
TWIST CAPTURE CUSTOM PANELS
VASTE TUMOREN (DNA & RNAoptioneel)
Hemato (DNA & RNAoptioneel)
NSCLC (RNA only)

## Slide 2
PRAKTISCH – vaste tumor
Preanalyse (APD)
DNA: 5x5 µm snijden
RNA: 5x5 µm snijden
Schildklier: 5 x 5µm snijden (ExtractAll)
TC minimaal 20%
Bij voorkeur >50mm² opp weefsel
Aanvraagformulier VOLLEDIG ingevuld
Dagelijks snijden mogelijk
DNA/RNA extractie
Promega DNA FFPE PLUS
Promega FFPE RNA
Extractie: maandag-woensdag (DNA) en woensdag voormiddag (RNA)
cDNA synthese (voor RNA analyse): woensdag
Twist library prep
Start woensdag (DNA & RNA):
Start dinsdag (DNA only): indien meerdere runs per week
  Pre-capture
  Capture (overnacht)
  Post-capture
Start NGS
Start sequencer (DNA + RNA): donderdag
Start sequencer (DNA only):
woensdag
Rapportering
Data beschikbaar (DNA & RNA): vrijdag
(voormiddag)
Data beschikbaar (DNA only): donderdag
(voormiddag)
Wekelijks NGS overleg op vrijdag
  Patholoog
  Moleculair bioloog
  Behandelende artsen
Samenstelling run
(ffpe) DNA & (ffpe) RNA: maximaal 26 stalen per flow cell doch kan wijzigen.
(minimaal 4 stalen per type library prep)
Het gewicht van elk panel wordt toegekend via PALtot. Cfr Rekenblad Nextseq
Technische details
Extractie: Promega RSC instrument
Nextseq 550 DX (RUO mode – fastq only)
2*74 (150 cycles) MID output flow cell
+-24 stalen per run (kan wijzigen)
TWIST custom probes & library prep
AZSL BioIT & rapporteringspipeline (lab-developed)

## Slide 3
Afkorting | Beschrijving | Origine
CRC | Colorectaal carcinoom | Dikke darm - colon
NSCLC | Non-small cell lung cancer (niet-kleincellig longcarcinoom) | Long - spino, adeno
SCLC | Small cell lung cancer ~kleincellige longcarcinoom | Long
NEC | Neuro-endocrien carcinoom | NA
CUMEL | Cutaan Melanoom | Huid
UVMEL | Uveaal melanoom | Melanoom in het oog
GISTDA | Gastro-intestinale stromale tumor darm | darm
GISTMA | Gastro-intestinale stromale tumor maag | Maag
PANC | Pancreas adenocarcinoom | Pancreas
CHOL | Cholangiocarcinoom | Galwegen
HGSOC | Hoog gradig sereus ovariumcarcinoom | Ovaria
SKB3 | Schildklier Bethesda 3 | Vermoeden schildklierneoplasie
MTC | Medullair schildklier (Thyroid) carcinoom | Schildklier
SKCA | Schildkliercarcinoom | Schildklier
UTENDO | Uterus endometrioid carcinoom | Baarmoeder
UTSER | Uterus sereus carcinoom | Baarmoeder
GBM | Glioblastoom | Hersenen - gliale tumor
ASTRO | Astrocytoom | Hersenen - gliale tumor
OLIGO | Oligodendroglioom | Hersenen - gliale tumor
GLIA | Glioom (non-GBM/ASTRO/OLIGO) | Hersenen - gliale tumor
BORST | Borstcarcinoom | Borst
CRPC | Castratie-resistent prostaatcarcinoom | Prostaatcarcinoom progressief op hormoonbehandeling
HNSCC | Hoofd en hals spinocellulair carcinoom | Hoofd- en halsregio
RCC | Renaal cel carcinoom | Nier
TCC | Transitioneel cel carcinoom | Blaas
MAAG | Maagcarcinoom | Maag
ELKE AANVRAAG VOLLEDIG IN TE VULLEN!!
(optioneel: ‘farmacogenetica’ & ‘andere klinische info/vraag’)
CODES ‘DIAGNOSE’:

## Slide 4
Genen per indicatie (DNA en RNA)
Op basis van ComPerMed en interne afspraken:

## Slide 5
 | SNV, indels, CNV
 | SNV, indels
 | MSI screening
 | Chrom. aberratie
SNV en (kleine) indels | ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED))
Copy number variation (CNV) | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
Microsatelliet instabiliteit (MSI) | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
Chromosomale aberratie | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
(FFPE) DNA
Grootte vaste tumor DNA panel:
129 genen voor SNV/indel/CNV
36 microsatellieten
1465 SNP posities over 1p, 19q, 10, 7
0,54Mbp target grootte
5134 probes
TranscriptIDs
NRAS | IDH2 | VHL | TSC1 | MSI_NR27_BIRC3 | 1p
NOTCH2 | TSC2 | POLQ | NOTCH1 | MSI_NR22_STT3A | 19q
MCL1 | PALB2 | RAF1 | CDKN2A | MSI_FAM111B_pancancer | 13q
NTRK1 | FANCA | FOXL2 | GNAQ | MSI_MALAT1_Cortes | 10
DDR2 | NF1 | ATR | PTCH1 | MSI_SETD1B_pancancer_t2 | 7
SDHB | RAD51D | PIK3CA | EIF1AX | MSI_KDM5A_pancancer | 
H3F3A | CDK12 | MLH1 | BCOR | MSI_FAM60A_Cortes | 
ARID1A | ERBB2 | CTNNB1 | ARAF | MSI_NR21_SLC7A8 | 
RAD54L | BRCA1 | SETD2 | AR | MSI_14orf169_Cortes_RIOX1 | 
DPYD | RAD51C | BAP1 |  | MSI_BTBD7 | 
SUFU | BRIP1 | PBRM1 |  | MSI_RYR3 | 
FGFR2 | TP53 | FBXW7 |  | MSI_MEIS2_Cortes | 
RET | SMAD4 | FGFR3 |  | MSI_RFX1_Cortes | 
ARID5B | YES1 | FAT1 |  | MSI_INSIG2_Cortes | 
TET1 | KEAP1 | PDGFRA |  | MSI_ACVR2 | 
GATA3 | SMARCA4 | KIT |  | MSI_MYL1_cortes | 
PTEN | STK11 | KDR |  | MSI_NR24_ZNF2 | 
ATM | CCNE1 | FAM175A |  | MSI_SULF2_3UTR | 
CHEK1 | GNA11 | APC |  | MSI_DDX27_pancancer | 
MYOD1 | CIC | TERT |  | MSI_DIDO_3UTR | 
HRAS | ERCC2 | EGFR |  | MSI_EWSR1_pr | 
MEN1 | POLD1 | PMS2 |  | MSI_TGFBR2_Cortes | 
CCND1 | PPP2R1A | CDK6 |  | MSI:Exon-OSC9_pancancer | 
MRE11 | SF3B1 | MYC |  | MSI_UGDH_Cortes | 
POLE | IDH1 | FGFR1 |  | MSI_BAT25_KIT | 
SLCO1B1 | ERBB4 | KAT6A |  | MSI_SEC31A_Cortes_pancancer | 
KRAS | BARD1 | ELOC |  | MSI_PIK3R1 | 
ERBB3 | UGT1A1 | NBN |  | MSI_ADTRP_Cortes | 
GLI1 | ALK | PDGFRB |  | MSI_TTK_pancancer | 
CDK4 | MSH2 | FGFR4 |  | MSI_CAT25_CASP2 | 
MDM2 | MSH6 | SDHA |  | MSI_MLL3_pancancer_t2 | 
BRCA2 | FANCL | PIK3R1 |  | MSI_ELFN1_MSI_08_pr | 
RB1 | PTPRT | ROS1 |  | MSI_GARS_Cortes | 
AKT1 | GNAS | ESR1 |  | MSI_PRKDC_pancancer_t2 | 
FANCM | PAK5 | H3C2 |  | MSI_PHF2_pancancer_t2 | 
RAD51B | LZTR1 | H3C3 |  | MSI_TSR2_pancancer | 
DICER | SMARCB1 | EPHA7 |  |  | 
MGA | CHEK2 | MET |  |  | 
MAP2K1 | NF2 | SMO |  |  | 
NTRK3 | SOX10 | BRAF |  |  | 

## Slide 6
ABL1_ex4_G250-E255
ABL1_ex5_V299
ABL1_ex6_T315
ABL1_ex7
ABL1_ex8
ABL1_ex9
ANKRD26_full length
ARID1A_full length
ASXL1_full length
ATM_full length
BCOR_full length
BCORL_full length
BIRC3_full length
BCL2_ex1
BCL2_ex2
BRAF_ex11_G469
BRAF_ex15_V600
BTK_ex11_T316
BTK_ex15_C474_C481
BTK_ex16
CALR_ex9
CBL_ex8_9
CBL_ex12_S675-A678
CBLB_ex10
CBLB_ex9
CBLC_ex9
CCND3_ex5
CD79B_full length
CDKN1B_ex1
CDKN1B_ex2
CDKN2A_ex2
CEBPA_full length
CSF1R_full length
CSF3R_ex14_16_T618
CSF3R_ex17
CXCR4_ex1
CXCR4_ex2
DDX41_full_length
DNMT3A_full length
EED_full length
ELANE_full length
ETNK1_full length
ETV6_full length
EZH2_full length
FBXW7_full length
FLT3_ex20_D835_Y842
FLT3_ex14_15_ITD
GATA2_full length
GNAS_ex8_9_R201
H3F3A_K28_G35
HRAS_ex2_3_G12_Q61
IDH1_ex4_R132
IDH2_ex4_R140
IKZF1_ex5
JAK1_ex4, 5, 6, 7, 13, 14
JAK2_ex14_V617
JAK2_ex12
KDM6A_ex12
KDM6A_ex22
KDM6A_ex23
KDM6A_ex24
KDM6A_ex25
KDM6A_ex26
KIT_ex10_11_K550-L576
KIT_ex13_K642-V654
KIT_ex14_T670
KIT_ex17_D816-Y823
KIT_ex19_R888
KIT_ex2
KIT_ex8_D419
KIT_ex9_S501-F504
KLF2_full length
KRAS_ex2_G12
KRAS_ex3_A59-Q61
KRAS_ex4_K117-A146
MAP2K1_ex2
MAP2K1_ex3
MPL_ex10_S505-W515
MYD88_ex3_4
MYD88_ex5_L265
NF1_full length
NFE2_ex2
NFE2_ex3
NOTCH1_ex28
NOTCH1_ex26
NOTCH1_ex27
NOTCH1_ex34
NOTCH2_R2400
NPM1_ex7
NPM1_ex10
NPM1_ex11
NRAS_ex2
NRAS_ex3
NRAS_ex4
NUDT15_ex1
NUDT15_ex2
NUDT15_ex3
PDGFRA_ex12
PDGFRA_ex14
PDGFRA_ex15_T674
PDGFRA_ex16_R748
PDGFRA_ex18_D842
PHF6_full length
PIGA_full length
PLCG2_ex19
PLCG2_ex20
PLCG2_ex24
PLCG2_ex27
PLCG2_ex30
PPM1D_full length
PTPN11_ex3
PTPN11_ex7
PTPN11_ex8
PTPN11_ex9
PTPN11_ex10
PTPN11_ex11
PTPN11_ex12
PTPN11_ex13
RAD21_full length
RHOA_ex2
RUNX1_full length
SAMD9L_ex5
SETBP1_ex14_867-874
SF3B1_ex13_14_E622-K666
SF3B1_ex15_16_K700_g742
SH2B3_full length
SRSF2_ex1_P95
STAG2_full length
STAT3_ex20, 21
STAT5B_ex15-17
SUZ12_full length
TET2_full length
TP53_full length
TPMT_full length
TRAF2_full length
U2AF1_ex2_S34F
U2AF1_ex6_Q157
UBA1_full length
WT1_ex7
WT1_ex6
WT1_ex8
WT1_ex9
ZRSR2_full length
Chromosomale Aberraties | 
17p | 42 SNP’s
5q | 98 SNP’s
13q | 111 SNP’s
11q | 82 SNP’s
12 (p+q) | 130 SNP’s
DNA bloed & beenmerg
SNV en (kleine) indels (incl. CALR 52bp deletie) | ISO15189 geaccrediteerd (377-MED)
Interne tandem duplicatie (FLT3) | ISO15189 geaccrediteerd (377-MED)
Chromosomale aberratie | GEEN ISO15189 accreditatie aangevraagd (377-MED)
Grootte Hemato DNA panel:
81 genen voor SNV/indel
463 SNP posities voor 11q, 12, 13q, 17p, 5q
ITD (FLT3 & KMT2A)
187 kbp target grootte
1809 probes
TranscriptID’s

## Slide 7
RNA FUSIE panel (TWIST RNA-O design) ikv klinische indicaties | 
Tumortype | Fusiegen (drivergenen)
Adenoid cystic carcinoma | MYB-NFIB
BLAASCA (TCC) | ALK (zelden), ERBB2, ERBB4 (0,7%), FGFR2, FGFR3 (5-10%), MET, NRG1, NTRK1-3
BORST | AKT3, ALK (zelden), BRAF, ERBB2, ESR1, FGFR1-4, MAST1, MAST2, MET, NOTCH1, NRG1, NTRK1-2, NTRK3 (secretory 96%), PIK3CA, RAF1
CHOLANGIO (CHOL) | FGFR2, MET, NRG1, NTRK1 (3,6%), NTRK2-3, PRKACB
CRC | ALK (zelden), BRAF, FGFR2-3, MET, NRG1, NTRK1-3 (0,61%), ROS, RET1, fusies slechts <1% vnl. bij MSI high
GIST | MET, NRG1, NTRK1-3
endometrium | MET, NRG1, NTRK1-3
ependymoma | RELA
Hersenen: ASTRO | BRAF, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2 (3,1%), NTRK3
Hersenen: glioma / GMF | BRAF, EGFR (2%), FGFR1, FGFR2, FGFR3 (3%), NTRK1-3 (1,5%), PDGFRA, PRKCA, RET, YAP1
Long (NSCLC) | ALK (adeno), AXL, BRAF, ERBB4, FGFR1-4, MET, NRG1, NTRK1-3, PDGFRA,RET, ROS NTRK, NRG1 (spinocellulair)
Melanoma (MEL) | BRAF, MET, NRG1, NTRK1 (spitzoid 16,4%), NTRK3 (0,3%), RET, ROS, RAF1
Maag (MAAG) | ERBB2, FGFR2, NTRK1-3, ARHGAP26
ovarium (OVCA, HGSOC) | BRAF, ERBB4 (0,7%), KANSL1, MET, NRG1, NTRK1-3, TGM7
Pancreas (PANC) | BRAF, MAST, NRG1, NTRK1-3, PIK3CA, PRKACA, PRKACB
Prostaat (CRPC) | AR, BRAF, ERG, ETV1, ETV4, ETV5, FGFR, FLI1, MET, NRG1, NTRK1-3, RAD51B, RAF1, SKIL1
Renaal (nierca) | MITF
slokdarm (VARIA) | ERBB2, MET, NRG1, NTRK1-3
(endometrial stroma/ fibro) sarcoma | PDGFB, PHF1, USP6, SUZ12
Schildklier (SKB3, SKCA) | ALK, BRAF, FGFR, IGF2BP3 (NIFTP), MET, NRG1, NTRK1, 3 (folliculaire variant van PTC), PPARG, PDGFR, RAF1, RET
speekselklier | MAML2
RNA FUSIE RNA-O
(intra- en intergenische) fusies | ISO15189 accreditatie (377-MED)
Grootte fusie RNA-O panel (RNA comprehensief):
128 fusie drivergenen
8 housekeeping genen
193 genen variant calling (buiten accreditatie)
38 MSI-sites (buiten accreditatie)
1921 SNPs voor chromosomale aberratiescreening (buiten accreditatie)
847kbp target grootte
10132 probes
TranscriptID’s

## Slide 8
RNA comprehensief panel (TWIST RNA-O design) | 
Tumortype | Variantcalling (accrediatie)
Long (NSCLC) | BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, NRAS, (ALK)
RNA FUSIE RNA-O: NSCLC variant calling
(intra- en intergenische) fusies | ISO15189 accreditatie (377-MED)
Variant calling 6 drivergenen | ISO15189 accreditatie (377-MED)
Grootte fusie RNA-O panel (RNA comprehensief):
128 fusie drivergenen
8 housekeeping genen
193 genen variantcalling (buiten accreditatie)
38 MSI-sites (buiten accreditatie)
1921 SNPs voor chromosomale aberratiescreening (buiten accreditatie)
847kbp target grootte
10132 probes
TranscriptID’s
MSI, chromosomale aberraties, variant calling in andere genen van het panel, gen expressie analyse (GEA) | NIET ISO15189 accreditatie (377-MED)

## Slide 9
Algemene documentatie:
Werkstroom classificatie:
BELAC 2-405-NGS Rev 4-2023:
(Belgische NGS richtlijnen)
Annex ‘common pathogenic variants v4 annex 4’:
Annex ‘common gene fusions’ v1 annex 4: